## 高值耗材
广西骨伤医院2026年医用耗材（第三批）遴选项目（高值医用耗材类）
序号 | 耗材名称 | 规格 | 需求参数 | 单位 | 上控价（元） | 中标供应商
1 | 同种异体骨修复材料 | 规格：长20～45mm，宽和高4.5～5.5mm； 规格代号：(20～45)×(4.5～5.5)×(4.5～5.5)； 装量：（4.5-5.5 ） 3cm³ | 1.松质骨条，由合格人体供体骨骼组织制造。2.供应稳定。 | 立方厘米 | 1000 | 国药控股广西有限公司
2 | 单边式多功能外固定支架 | 各规格型号 | 1.至少具备18种夹块小类。各种型号和尺寸。 2.整套报价，可细分型号，各型号报价需一致。 | 套 | 7500 | 国药控股广西有限公司
3 | 金属缆索系统 | 各规格型号 | 1.钴铬钨镍合金制成，可与院内目录中的金属缆索系统-卡扣组成组套。2.各型号报价需一致。 | 个 | 6320 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司
4 | 一次性使用等离子手术电极 | 各规格型号 | 一次性使用等离子手术电极直钩形30°、猫爪形50°圆孔形90°的角度，满足不同手术需求，可以配备院内主机配备使用。 | 套 | 1350 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司
5 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 各规格型号 | 一次性无菌刨削刀头刀头可以与科室里的刨削主机手柄通配，需求4.2mm/2.9mm刨刀头有无齿和双齿及5.5mm/2.9mm磨头有球形和塔形多种产品选择，可与手术室史赛克跟施乐辉机子的接口适配。 | 把 | 750 | 华润广西医药有限公司
6 | 双极头髋关节假体生物型股骨柄 | 各规格型号 | 双极头是一体38-54，不分内衬和外杯。 生物股骨柄长度有190/205/245很好匹配患者股骨髓腔长短。 | 套 | 15200 | 国药控股广西有限公司
7 | 膝关节假体 | 各规格型号 | XU单髁、 固定平台设计。股骨是髓外定位，便捷。胫骨垫片最薄7毫米。 | 套 | 6000 | 国药控股广西有限公司

## 低值耗材
广西骨伤医院2026年医用耗材（第三批）遴选项目（低值医用耗材类）
序号 | 耗材名称 | 规格 | 需求参数 | 单位 | 上控价（元） | 中标供应商
1 | 医用无纺布空白帖 | 10cm*10cm | 医用透气贴膏载体（如无纺布胶贴或防渗漏贴膜） 1、提供与软膏适配的、具有背衬层和防渗圈的医用贴膜；2、患者先将软膏定量挤于贴膜中心，再直接贴敷于患处；3、贴膜固定膏体，防止沾染衣物，同时形成封闭环境，促进药物持续渗透。 | 贴 | 1.5 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
1 | 医用无纺布空白帖 | 12cm*12cm | 医用透气贴膏载体（如无纺布胶贴或防渗漏贴膜） 1、提供与软膏适配的、具有背衬层和防渗圈的医用贴膜；2、患者先将软膏定量挤于贴膜中心，再直接贴敷于患处；3、贴膜固定膏体，防止沾染衣物，同时形成封闭环境，促进药物持续渗透。 | 贴 | 1.5 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
1 | 医用无纺布空白帖 | 10cm*20cm | 医用透气贴膏载体（如无纺布胶贴或防渗漏贴膜） 1、提供与软膏适配的、具有背衬层和防渗圈的医用贴膜；2、患者先将软膏定量挤于贴膜中心，再直接贴敷于患处；3、贴膜固定膏体，防止沾染衣物，同时形成封闭环境，促进药物持续渗透。 | 贴 | 1.5 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
2 | 一次性使用无菌敷贴 | 60mm*70mm | 1、一次性使用无菌敷贴贴合性强、固定稳固。 2、具备良好的防水、透气、抑菌性能，能有效隔绝外界细菌，减少穿刺部位皮肤浸渍、感染风险。 3、贴膜为透明材质，便于护士观察穿刺部位皮肤状况，及时发现异常并处理，符合院感防控及创伤患者护理规范要求。 | 贴 | 0.68 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
3 | 硫酸银纱布油性敷料 | 5cm*5cm/ 10cm*10cm/ 10cm*15cm/ 10cm*20cm /45cm*50cm | 1.可以广谱高效杀菌抗菌，可以有效杀灭耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、鲍曼不动菌、铜绿假单胞菌，杀菌效率可达99.9%以上。 2.含有二甲硅油，不粘连创面。 3.各规格分开报价。 | 贴 | 178
4 | X射线可探测无菌脱脂纱布块 | 6*8cm | 由带有显影线的医用脱脂纱布切割折叠而成。挂网产品优先。 | 块 | 0.16 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
5 | 非吸收性不锈钢缝合线（胸骨不锈钢丝） | 5# | 316L不锈钢材质，单股，45cm。集采产品优先。 | 包 | 159.08 | 广西科悦医疗设备有限公司
5 | 非吸收性不锈钢缝合线（胸骨不锈钢丝） | 7# | 316L不锈钢材质，单股，45cm。集采产品优先。 | 包 | 159.08 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
6 | 可吸收性外科缝线 | 0# | 1/2圆针，13*28，40mm。长度150cm。单股线，为关节镜手术常用耗材，集采产品优先。 | 包 | 57 | 广西科悦医疗设备有限公司
7 | 一次性使用防针刺留置针 | 0.7×19mm | 1.所报必须为集采产品。 2.可有效防止运动中误伤 | 支 | 4.7 | 广西九强通供应链管理有限公司
8 | 肱骨外科颈夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
9 | 肱骨外科颈夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
10 | 超肩外科颈夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
11 | 超肩外科颈夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
12 | 肱骨髁上夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
13 | 肱骨髁上夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
14 | 掌背骨夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
15 | 掌背骨夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
16 | 指骨夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：材质为：铝制板加衬垫；2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
17 | 指骨夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：材质为：铝制板加衬垫；2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
18 | 肱骨干夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
19 | 肱骨干夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
20 | 胫腓上1/3夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 14 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
21 | 胫腓上1/3夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 14 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
22 | 胫腓下1/3夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 14 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
23 | 胫腓下1/3夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 14 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
24 | 股骨干夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
25 | 股骨干夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
26 | 胫腓骨夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
27 | 胫腓骨夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
28 | 指骨夹 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：材质为：铝制板加衬垫；2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
29 | 肱骨髁间夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
30 | 肱骨髁间夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 50 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
31 | 前臂夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 12.3 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
32 | 前臂夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 12.3 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
33 | 指骨夹Ⅰ | 成人小、中、大号 | 1.材质为：材质为：铝制板加衬垫；2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
34 | 桡骨下端夹板 | 儿童小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 14 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
35 | 桡骨下端夹板 | 成人小、中、大号 | 1.材质为：柳木或杉木加衬垫，2.需挂网产品，可按“付”收费 | 付 | 12.3 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
36 | 一次性使用输液针 | 0.9*28mm | 集采产品优先 | 支 | 0.38 | 广西九强通供应链管理有限公司
37 | 可视防水敷料 | 各规格型号 | 1.透明、有延展性、防水、阻菌、水蒸气能透过的亲水性聚氨酯薄膜，可以起到阻挡包括MRSA在内的细菌，预防污染与交叉感染，降低手术部位感染的风险，有效降低感染发生率，防水屏障使患者可以淋浴，提高患者满意度。 2.各规格分开报价。 | 贴 | 600 | 广西赣恒投资管理有限公司
37 | 可视防水敷料 | 各规格型号 | 1.透明、有延展性、防水、阻菌、水蒸气能透过的亲水性聚氨酯薄膜，可以起到阻挡包括MRSA在内的细菌，预防污染与交叉感染，降低手术部位感染的风险，有效降低感染发生率，防水屏障使患者可以淋浴，提高患者满意度。 2.各规格分开报价。 | 贴 | 600 | 国药控股广西有限公司
37 | 可视防水敷料 | 各规格型号 | 1.透明、有延展性、防水、阻菌、水蒸气能透过的亲水性聚氨酯薄膜，可以起到阻挡包括MRSA在内的细菌，预防污染与交叉感染，降低手术部位感染的风险，有效降低感染发生率，防水屏障使患者可以淋浴，提高患者满意度。 2.各规格分开报价。 | 贴 | 600 | 国药控股广西有限公司
38 | 医用等渗生物胶液 | 3000ml | 1.无菌状态，ph值处于4.5-7.5之间，渗透压308ml mol/L2.以羧甲基纤维素钠、海藻酸钠和纯化水配制组成等渗溶胶液3.主要成分含0.9%氯化钠4.包含不小于100cm的冲洗管路。 | 袋 | 20 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
39 | 无醇免洗手消毒液 | 1000ml/袋 | 无乙醇，泡沫绵密低敏。挂网产品优先。 | 袋 | 22 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
40 | 颅脑手术薄膜 | 30*45cm（10片/盒） | 防水性强，开口大小适宜。 | 片 | 8.5 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
41 | 一次性使用无菌导尿包 | 12、14、16、18Fr | 1.导尿管路加长2.刻度准确、印刷清晰3.配置包含生理盐水。 | 包 | 21 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
42 | 脱脂纱布垫 | I型 10cmX20cm（1块装）灭菌 | 供临床护创、吸湿用。由两层医用脱脂纱布中间夹医用脱脂棉剪裁或和缝制而成的长方形或方形敷料。 | 块 | 0.8 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
43 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S | 1.乳胶型，有粉 2.加厚，不易刺破 | 副 | 0.9 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
44 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | M | 1.乳胶型，有粉 2.加厚，不易刺破 | 副 | 0.9 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
45 | 一次性使用心电电极 | 成人 | 1.与动态心电诊断或心电监护仪器配套作心电检查或心电监护作用，由背衬，Ag/Agel电极芯和导电胶组成，背衬由无纺布或海绵制成，导电胶分为固态胶和湿态胶。 2.集采产品和挂网产品优先 3.粘性强，边缘不易卷折 | 片 | 0.4 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
46 | 一次性使用吸氧管式输氧装置 | 成人双孔型 | 1.由鼻氧管和湿化瓶组成。湿化瓶由瓶体、湿化液、进氧管、接头组成，连接供氧装置，供患者湿润、输送氧气使用。 2.需为集采产品。 | 副 | 7.2 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
47 | 医用外科口罩 | 耳挂式 | 1、本产品由非织造布、高效过滤纸加工制成。该耗材贴面部分应柔软、无毛刺，佩戴无不适感。 2、挂耳绳弹性强，包裹性充足。 | 副 | 0.18 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
48 | 一次性使用无菌敷贴 | 6cm*7cm | 1.手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用；也可用于婴儿脐带创面用，由PU膜几离型纸组成。 2.挂网产品优先。 3.透明度好，无菌。 | 贴 | 0.68 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司
49 | 合成可吸收性外科缝线 | 0# | 1.集采产品优先； 2.缝合线耐拉扯，粗细适宜，不易自行打结，配用的穿刺针锐利度高，硬度强。 3.可按最小单位收费。 | 根 | 45 | 广西科悦医疗设备有限公司
50 | 合成可吸收性外科缝线 | 1# | 1.集采产品优先； 2.缝合线耐拉扯，粗细适宜，不易自行打结，配用的穿刺针锐利度高，硬度强。 3.可按最小单位收费。 | 根 | 45 | 广西科悦医疗设备有限公司
51 | 合成可吸收性外科缝线 | 2-0 | 1.集采产品优先； 2.缝合线耐拉扯，粗细适宜，不易自行打结，配用的穿刺针锐利度高，硬度强。 3.可按最小单位收费。 | 根 | 45 | 广西科悦医疗设备有限公司
52 | 合成可吸收性外科缝线 | 4-0 | 1.集采产品优先； 2.缝合线耐拉扯，粗细适宜，不易自行打结，配用的穿刺针锐利度高，硬度强。 3.可按最小单位收费。 | 根 | 45 | 广西科悦医疗设备有限公司
53 | 合成可吸收性外科缝线 | 3-0 | 1.集采产品优先； 2.缝合线耐拉扯，粗细适宜，不易自行打结，配用的穿刺针锐利度高，硬度强。 3.可按最小单位收费。 | 根 | 45 | 广西科悦医疗设备有限公司
54 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 4-0 60cm×12 | 1.集采产品优先 2.单股线束粗细度合适，抗拉性强；多股线束不易散开，组合性好。 | 包 | 2.9 | 广西科悦医疗设备有限公司
55 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 3-0 60cm×12 | 1.集采产品优先 2.单股线束粗细度合适，抗拉性强；多股线束不易散开，组合性好。 | 包 | 2.9 | 广西科悦医疗设备有限公司
56 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 2-0 60cm×12 | 1.集采产品优先 2.单股线束粗细度合适，抗拉性强；多股线束不易散开，组合性好。 | 包 | 2.9 | 广西科悦医疗设备有限公司
57 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 0# 60cm×12 | 1.集采产品优先 2.单股线束粗细度合适，抗拉性强；多股线束不易散开，组合性好。 | 包 | 2.9 | 广西科悦医疗设备有限公司
58 | 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极） | 短 | 1.供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。 2.由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部(可带LED光源灯)、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）组成，可选配件由吸烟罩、引流管、吸引管、护套、电极、保护套、保护盒、清洁片、VII型手术解剖器电缆线组成。 3.适用我院现有设备。 | 支 | 50 | 广西赣恒投资管理有限公司
59 | 一次性使用多功能手术解剖器（消融电极） | 长 | 1.供手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、刮爬及吸除用。 2.由电极、功能管、绝缘管、塑料柄部(可带LED光源灯)、手控按钮开关、吸引管及接头、电缆线、插头、铁氟龙材料（不粘涂层）组成，可选配件由吸烟罩、引流管、吸引管、护套、电极、保护套、保护盒、清洁片、VII型手术解剖器电缆线组成。 3.适用我院现有设备。 | 支 | 110 | 广西赣恒投资管理有限公司
60 | 医用脱脂纱布块（灭菌） | 无菌 5cm*7cm-8 （2片/袋）Ⅰ型 | 1.由医用脱脂棉，经环氧乙烷灭菌。用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 2.厚度足够。 3.挂网产品优先。 | 块 | 0.6 | 广西康益凯医疗科技有限责任公司